***Antes de empezar….***

Señor proponente.

Por favor diligencie al pie de la letra los formatos de este documento y anexe la información que sea necesaria. Recuerde que la oferta debe estar debidamente sellada, foliada y con un cd anexo para la oferta financiera.

Diligencie la información de color rojo y borre la información subrayada en amarillo la cual es meramente explicativa e informativa.

Cordialmente,

Sección de Adquisiciones y Contratos SAC.

PNUD Colombia.

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

Atención.: Sección Adquisiciones y Contratación - SAC

Dirección: Av. 82 No. 10-62, Piso 3

Bogotá D.C. Colombia

Asunto: Construir una planta de transformación de leche en la vereda El Oasis ubicada en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca

.

Solicitud N°. **2015-5335**

Proponente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NO ABRIR ANTES DEL *[indicar la fecha límite de presentación de la oferta]*

INDICE DE FORMATOS

1. Carta de presentación de la cotización.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la oferta.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de especificaciones técnicas y servicios conexos.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de experiencia específica de la firma.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Certificaciones de experiencia de la firma.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de hoja de vida y carta de compromiso del personal clave propuesto.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Certificaciones de estudios realizados y laborales.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Programación detallada de las actividades por tiempo y de acuerdo con los capítulos e ítems.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Certificados de calidad.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Certificado de existencia y representación legal.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Autorización de la junta directiva o junta de socios.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de pruebas o certificados de sostenibilidad ambiental.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Formato de Joint Venture, Consorcios o Asociaciones.

Folio(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Carta de presentación de la cotización.

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas***

***con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia **2015-5335.**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

Fecha: ***[indicar fecha de la presentación de la cotización]***

SDC N°: 2015-5335

A: Señores Representante Residente del PNUD

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo los adendas No. [***indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica***"];
2. De conformidad con los documentos de SDC me comprometo a suministrar la construcción de una planta de transformación de leche en la vereda El Oasis ubicada en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca
3. El precio total de mi oferta, es por un valor de [***expresar el precio de la cotización en letras y números]***, este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las cantidades solicitadas.
4. Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: **90 días calendario**, contados a partir de la presentación de la presente cotización, de conformidad con los documentos de la Solicitud de Cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;
5. Las obras o trabajos se entregaran en un plazo de ***indicar el plazo de acuerdo a lo solicitado en la SDC***, y de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en la SDC
6. Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar.
7. Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo.
8. Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;
9. Entiendo que el PNUD no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

|  |  |
| --- | --- |
| Dirección indicar |  |
| Ciudad indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Otra persona de contacto |  |
| Nombre indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

1. Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la oferta.

**Pegar CUADRO CON ÍTEMS (CON SOLO TÍTULOS Y NO DESCRIPCIÓN) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VR. UNIT** | **VR.TOTAL** | **VR. CAPITULO** |
| **1** | **PRELIMINARES** |  |  |  |  | Indicar |
| 1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 152,61 | Indicar | Indicar |  |
| 1,2 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA | M2 | 152,61 | Indicar | Indicar |  |
| 1,3 | NIVELACION MANUAL DEL TERRENO | M2 | 200,00 | Indicar | Indicar |  |
| 1,4 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN | M3 | 65,72 | Indicar | Indicar |  |
| 1,5 | EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS MATERIAL COMUN | M3 | 63,18 | Indicar | Indicar |  |
| 1,6 | RETIRO Y DISPOSICIÓN SOBRANTES | M3 | 160,20 | Indicar | Indicar |  |
| 1,7 | MEJORAMIENTO MATERIAL GRANULAR | M3 | 63,18 | Indicar | Indicar |  |
| 1,8 | MIXTO COMPACTADO A MANO | M3 | 8,42 | Indicar | Indicar |  |
| 1,9 | RELLENO COMPACT MANUAL | M3 | 5,21 | Indicar | Indicar |  |
| 1,1 | MEJORAMIENTO SUELO CEMENTO Y GEOTEXTIL | M3 | 8,42 | Indicar | Indicar |  |
| **2** | **CONCRETOS** |  |  |  |  | Indicar |
| 2,1 | CONCRETO 2500 PSI SOLADO VIGAS DE PISO | M3 | 2,45 | Indicar | Indicar |  |
| 2,2 | CIMIENTO CTO CICLÓPEO | M3 | 4,50 | Indicar | Indicar |  |
| 2,3 | ZAPATAS EN CONCRETO | M3 | 5,85 | Indicar | Indicar |  |
| 2,4 | VIGAS DE CIMENTACION | ML | 79,34 | Indicar | Indicar |  |
| 2,5 | COLUMNA | ML | 60,44 | Indicar | Indicar |  |
| 2,6 | COLUMNETA | ML | 12,50 | Indicar | Indicar |  |
| 2,7 | VIGA ENTREPISO | ML | 81,76 | Indicar | Indicar |  |
| 2,8 | VIGA CINTA | ML | 40,50 | Indicar | Indicar |  |
| 2,9 | VIGA CANAL | ML | 26,56 | Indicar | Indicar |  |
| 2,1 | PISOS | M2 | 150,00 | Indicar | Indicar |  |
| 2,11 | LOSA MACIZA DE CUBIERTA | M2 | 9,63 | Indicar | Indicar |  |
| 2,12 | DINTEL | ML | 45,20 | Indicar | Indicar |  |
| 2,13 | ALFAJÍA VENTANAS | ML | 5,40 | Indicar | Indicar |  |
| 2,14 | ALFAJÍA PUERTAS | ML | 24,90 | Indicar | Indicar |  |
| 2,15 | CUNETA EN "V" | ML | 46,34 | Indicar | Indicar |  |
| 2,16 | SARDINEL INTEGRADO A LA PLACA | ML | 111,50 | Indicar | Indicar |  |
| 2,17 | BORDILLO | ML | 18,00 | Indicar | Indicar |  |
| 2,18 | ANDÉN | M2 | 118,36 | Indicar | Indicar |  |
| 2,19 | ACERO DE REFUERZO | Kg | 4275,00 | Indicar | Indicar |  |
| **3** | **MUROS** |  |  |  |  | Indicar |
| 3,1 | MURO EN LADRILLO BLOQUE No. 4 | M2 | 45,00 | Indicar | Indicar |  |
| 3,2 | MURO EN LADRILLO BLOQUE No. 5 | M2 | 298,30 | Indicar | Indicar |  |
| **4** | **REPELLOS** |  |  |  |  | Indicar |
| 4,1 | REPELLO DE NIVELACION DE PISO MORTERO | M2 | 143,50 | Indicar | Indicar |  |
| 4,2 | REPELLO MUROS EXTERIORES | M2 | 350,00 | Indicar | Indicar |  |
| 4,3 | REPELLO LISO MUROS INTERIORES | M2 | 330,00 | Indicar | Indicar |  |
| 4,4 | REPELLO IMPERMEABILIZADO - MORTERO | M2 | 9,00 | Indicar | Indicar |  |
| 4,5 | REPELLO IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL | ML | 26,56 | Indicar | Indicar |  |
| 4,6 | REPELLO DE CIELORASO | M2 | 9,00 | Indicar | Indicar |  |
| **5** | **PINTURAS Y ESTUCOS** |  |  |  |  | Indicar |
| 5,1 | ESTUCO SOBRE REPELLO MUROS EXTERIORES | M2 | 350,00 | Indicar | Indicar |  |
| 5,2 | ESTUCO SOBRE REPELLO MUROS INTERIORES | M2 | 330,00 | Indicar | Indicar |  |
| 5,3 | ESTUCO CIELO RASO INTERIORES | M2 | 53,40 | Indicar | Indicar |  |
| 5,4 | PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA | M2 | 300,00 | Indicar | Indicar |  |
| 5,5 | PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 | M2 | 398,40 | Indicar | Indicar |  |
| 5,6 | PINTURA ESMALTE PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 99,70 | Indicar | Indicar |  |
| **6** | **CIELO RASO** |  |  |  |  | Indicar |
| 6,1 | CIELO RASO "DESCOLGADO" | M2 | 46,90 | Indicar | Indicar |  |
| **7** | **CARPINTERIA METALICA** |  |  |  |  | Indicar |
| 7,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA | M2 | 28,20 | Indicar | Indicar |  |
| 7,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN LAMINA | M2 | 43,00 | Indicar | Indicar |  |
| 7,3 | SUMINISTRO E INTALACIÓN VENTANA TIPO PERSIANA EN LAMINA | M2 | 9,55 | Indicar | Indicar |  |
| 7,4 | DIVISION EN ALUMINIO | M2 | 6,00 | Indicar | Indicar |  |
| 7,5 | VIDRIOS LISO | M2 | 16,75 | Indicar | Indicar |  |
| **8** | **CARPINTERIA EN MADERA** |  |  |  |  | Indicar |
| 8,1 | PUERTA ENTAMBORADA | M2 | 9,03 | Indicar | Indicar |  |
| **9** | **PISOS Y ENCHAPES** |  |  |  |  | Indicar |
| 9,1 | ENCHAPE PISO PORCELANATO BLANCO | M2 | 31,50 | Indicar | Indicar |  |
| 9,2 | GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO | ML | 35,58 | Indicar | Indicar |  |
| 9,3 | ENCHAPE CERAMICA | M2 | 94,60 | Indicar | Indicar |  |
| 9,4 | ENCHAPE PAREDES | M2 | 27,98 | Indicar | Indicar |  |
| 9,5 | GUARDAESCOBAS | ML | 45,00 | Indicar | Indicar |  |
| 9,6 | ENCHAPE PISO BAÑO | M2 | 14,00 | Indicar | Indicar |  |
| 9,7 | ENCHAPE PAREDES BAÑO | M2 | 49,00 | Indicar | Indicar |  |
| 9,8 | GUARDAESCOBAS (VESTIER) | ML | 8,80 | Indicar | Indicar |  |
| 9,9 | LISTELO DECORATIVO EN CERAMICA, BAÑOS Y COCINA | ML | 22,50 | Indicar | Indicar |  |
| **10** | **CUBIERTA** |  |  |  |  | Indicar |
| 10,1 | CORREA EN PERFIL METÁLICO | ML | 102,00 | Indicar | Indicar |  |
| 10,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 129,04 | Indicar | Indicar |  |
| 10,3 | FLASHING | ML | 35,20 | Indicar | Indicar |  |
| **11** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** |  |  |  |  | Indicar |
| 11,1 | ACOMETIDA DE RED HIDRAULICA | UND | 1,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,2 | PUNTO HIDRÁULICO PVC | UND | 14,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,3 | TANQUE DE AGUA DE RESERVA | UND | 1,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,4 | TUB PRESIÓN PVC 1/2" | ML | 6,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,5 | TUB PRESIÓN PVC 3/4" | ML | 13,50 | Indicar | Indicar |  |
| 11,6 | TUB PRESIÓN PVC 1" | ML | 6,30 | Indicar | Indicar |  |
| 11,7 | CAJA INSPECCION LADRILLO - MURO EN SOGA | UND | 8,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,8 | TUB PVC SANITARIA 6" | ML | 16,70 | Indicar | Indicar |  |
| 11,9 | TUB PVC SANITARIA 4" | ML | 73,30 | Indicar | Indicar |  |
| 11,1 | TUB PVC SANITARIA 3" | ML | 15,70 | Indicar | Indicar |  |
| 11,11 | TUB PVC SANITARIA 2" | ML | 11,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,12 | PUNTO PVC SANITARIO 4" | PTO | 4,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,13 | PUNTO PVC SANITARIO 3" | PTO | 8,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,14 | PUNTO PVC SANITARIO 2" | PTO | 13,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,15 | TUB PVC AGUAS LLUVIAS 3" | ML | 17,80 | Indicar | Indicar |  |
| 11,16 | SANITARIO DE TANQUE AHORRADOR EN PORCELANA BLANCO | UND | 4,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,17 | ORINAL MEDIANO | UND | 1,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,18 | LAVAMANOS DE COLGAR | UND | 4,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,19 | VALVULA BOLA 3/4" | UND | 2,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,2 | VALVULA BOLA 1/2" | UND | 6,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,21 | JUEGO INCRUSTACIONES 6 PIEZAS | UND | 2,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,22 | JUEGO INCRUSTACIONES 3 PIEZAS | UND | 2,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,23 | DUCHA UNA LLAVE | UND | 2,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,24 | LAVATRAPEROS | UND | 1,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,25 | SISTEMA DE POZO SEPTICO | UND | 1,00 | Indicar | Indicar |  |
| 11,26 | CAMPO DE INFILTRACION TUBERIA PVC 6" | ML | 30,00 | Indicar | Indicar |  |
| **12** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |  |  |  |  | Indicar |
| 12,1 | BAJANTE DE 2" | UN | 1,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,2 | CAJA DE INSPECCION | UN | 4,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,3 | CABLE DE Cu THHN/THWN-2 4#1/0, (3\*8F+1\*8N) | ML | 75,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,4 | CANALIZACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1\*2" | ML | 65,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,5 | TABLERO GENERAL, TOTALIZADORES, CONTACTORES, BARRAJE 150 A | UN | 1,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,6 | MALLA DE PUESTA A TIERRA TG | UN | 1,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,7 | ACOMETIDA EN 4#8 Cu THHN/THWN-2 | ML | 58,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,8 | TUBO CONDUIT EMT 1" | ML | 18,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,9 | BANDEJA METALICA PARA ACOMETIDAD DE EQUIPOS | ML | 28,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,1 | SALIDA DE ILUMINACION PARA APLIQUE EN TUBERIA PVC DE 1/2" | UN | 25,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,11 | INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC DE 1/2" | UN | 10,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,12 | INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA PVC DE 1/2" | UN | 2,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,13 | TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFASICA 20 A | UN | 19,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA LED 25W, 2400 LM, DIAMETRO 250MM, EN ALUMNIO Y POLICARBONATO COLOR BLANCO, ALTURA:13 MM, INCLUYE CLAVIJA, ALAMBRE ENCAUCHETADO 3\*18 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UN | 9,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,15 | PROYECTOR LED 150W | UN | 3,00 | Indicar | Indicar |  |
| 12,16 | LUMINARIA HERMÉTICA | UN | 15,00 | Indicar | Indicar |  |
| **13** | **ASEO GENERAL Y OTROS** |  |  |  |  | Indicar |
| 13,1 | TUBERIA PARA GAS | ML | 4,00 | Indicar | Indicar |  |
| 13,2 | VÁLVULA PARA GAS 1/2" | UND | 1,00 | Indicar | Indicar |  |
| SUBTOTAL | | | | | |  |
| ADMINISTRACIÓN (\_\_\_%) | | | | | |  |
| IMPREVISTOS (\_\_\_%) | | | | | |  |
| UTILIDAD (\_\_\_%) | | | | | |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD (\_\_\_%) | | | | | |  |
| **TOTAL COSTO OBRA CIVIL** | | | | | |  |

Los precios ofrecidos son acordes a las especificaciones técnicas presentadas en el formato: “especificaciones técnicas y servicios conexos”.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

1. Formato de especificaciones técnicas y servicios conexos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **DESCRIPCIÓN (ESPECIFICACIÓN OFRECIDA)** |
| **1** | **PRELIMINARES** |  |  |
| 1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO "POR M2" | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 1,2 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 1,3 | NIVELACION MANUAL DEL TERRENO ALTURA MAXIMA 0,40 MTS | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 1,4 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN, HASTA 1,00 DE PROFUNDIDAD | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 1,5 | EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS MATERIAL COMUN, DESDE1,00 A 2,50 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIEN. | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 1,6 | RETIRO Y DISPOSICIÓN SOBRANTES CARGUE A MANO | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 1,7 | MEJORAMIENTO MATERIAL GRANULAR 3"- 4" DIAM E= 1,50M PARA ZAPATAS | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 1,8 | MIXTO COMPACTADO A MANO 1"- 2" DIAM. E= 0,20M | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 1,9 | RELLENO COMPACT MANUAL (ARENA) E= 0,10M | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 1,1 | MEJORAMIENTO SUELO CEMENTO 1:10 Y GEOTEXTIL NT E= 0,20M | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **2** | **CONCRETOS** |  |  |
| 2,1 | CONCRETO 2500 PSI SOLADO VIGAS DE PISO e= 0.07 MTS | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,2 | CIMIENTO CTO CICLÓPEO DE 0.40\*0.30 M 60% CTO 2800 PSI, 40% RAJÓN | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,3 | ZAPATAS EN CONCRETO 1\*1 M 3000 PSI | M3 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,4 | VIGAS DE CIMENTACION 0.30\*0.30 M CONCRETO 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,5 | COLUMNA 0.30\*0.30 M CTO 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,6 | COLUMNETA 0.15\*0.20 M CTO 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,7 | VIGA ENTREPISO 0.25\*0.35 M CTO 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,8 | VIGA CINTA 0.12\*0.15 M CTO 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,9 | VIGA CANAL 50 X 45 M CTO 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,1 | PISOS E=0.10 M CTO 2500 PSI (PLACA CONTRAPISO) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 5MM | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,11 | LOSA MACIZA DE CUBIERTA CTO 3000, IMPERMEABILIZADO PSI H=0.12 M | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,12 | DINTEL 0.12\*0.12 M CTO 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,13 | ALFAJÍA VENTANAS OFIC. 0.25x0.12 M CTO 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,14 | ALFAJÍA PUERTAS 0.420x0.15 M CTO 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,15 | CUNETA EN "V" 0.30x0.08 M CTO SIMPLE 3000 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,16 | SARDINEL INTEGRADO A LA PLACA H= 15, B= 15, b= 10 CM, CTO RÍGIDO 2800 PSI, INCLUYE REFUERZO | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,17 | BORDILLO 0,10x0,10 M, CONCRETO SIMPLE 2500 PSI | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,18 | ANDÉN E=0.10 M CTO 2500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO) | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 2,19 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | Kg | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **3** | **MUROS** |  |  |
| 3,1 | MURO EN LADRILLO BLOQUE No.4 E=8CM TIPO FAROL | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 3,2 | MURO EN LADRILLO BLOQUE No.5 E=12CM TIPO FAROL | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **4** | **REPELLOS** |  |  |
| 4,1 | REPELLO DE NIVELACION DE PISO MORTERO 1:3, E= 3CM | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 4,2 | REPELLO MUROS EXTERIORES, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - MORTERO 1:3 | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 4,3 | REPELLO LISO MUROS INTERIORES, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - MORTERO 1:4 | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 4,4 | REPELLO IMPERMEABILIZADO - MORTERO 1:3 e= 3 cm | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 4,5 | REPELLO IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 4,6 | REPELLO DE CIELORASO | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **5** | **PINTURAS Y ESTUCOS** |  |  |
| 5,1 | ESTUCO SOBRE REPELLO MUROS EXTERIORES | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 5,2 | ESTUCO SOBRE REPELLO MUROS INTERIORES | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 5,3 | ESTUCO CIELO RASO INTERIORES | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 5,4 | PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA A TRES MANOS | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 5,5 | PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 5,6 | PINTURA ESMALTE PUERTAS Y VENTANAS | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **6** | **CIELO RASO** |  |  |
| 6,1 | CIELO RASO "DESCOLGADO" JUNTA INVISIBLE EN SUPERBOARD 8 MM, PERFILES METÁLICOS | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **7** | **CARPINTERIA METALICA** |  |  |
| 7,1 | SUMINISTRO E INTALACIÓN PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y CHAPA DE SEGURIDAD) | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 7,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE) | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 7,3 | SUMINISTRO E INTALACIÓN VENTANA TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE) | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 7,4 | DIVISION EN ALUMINIO PARA BAÑOS | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 7,5 | VIDRIOS LISO 4 mm | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **8** | **CARPINTERIA EN MADERA** |  |  |
| 8,1 | PUERTA ENTAMBORADA H=2.10 | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **9** | **PISOS Y ENCHAPES** |  |  |
| 9,1 | ENCHAPE PISO PORCELANATO BLANCO DOBLE CARGA 60\*60 (AREA ADMINISTRATIVA) | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 9,2 | GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 9,3 | ENCHAPE CERAMICA TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE BLANCA | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 9,4 | ENCHAPE PAREDES CERÁMICA BLANCA H=1.90 (PROCES, DE LECHE) | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 9,5 | GUARDAESCOBAS EN CERAMICA (VESTIER) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 9,6 | ENCHAPE PISO BAÑO CERÁMICA TRÁFICO 3 | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 9,7 | ENCHAPE PAREDES BAÑO CERÁMICA | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 9,8 | GUARDAESCOBAS EN CERAMICA (VESTIER) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 9,9 | LISTELO DECORATIVO EN CERAMICA, BAÑOS Y COCINA | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **10** | **CUBIERTA** |  |  |
| 10,1 | CORREA EN PERFIL METÁLICO EN C 160 x 60 x 1,5 DOBLE TIPO CAJÓN (INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 10,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO CINDU O SIMILAR (INCLUYE PINTURA DE ESMALTE) | M2 | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 10,3 | FLASHING EN LAMINA GALVANIZADA | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **11** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** |  |  |
| 11,1 | ACOMETIDA DE RED HIDRAULICA PVC 1" RDE-21 US SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE TOTALIZADOR, VALVULA BOLA, VALVULA CHEQUE, CAJILLA EN CCTO 2000 PSI Y ACCESORIOS) | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,2 | PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2" RDE-21 US (INCLUYE TUBERIA DE 1/2" ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,3 | TANQUE DE AGUA DE RESERVA PLASTICO 1000 LITROS SUMINISTRO E INSTALACIÓN (ENTRADA EN 3/4") | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,4 | TUB PRESIÓN PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALAC (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,5 | TUB PRESIÓN PVC 3/4" RDE-21 US SUMINIST E INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,6 | TUB PRESIÓN PVC 1" RDE-21 US SUMINIST E INSTALAC (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,7 | CAJA INSPECCION LADRILLO - MURO EN SOGA 0.6\*0.6\*0.6M, TAPA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REPELLO IMPERMEABILIZADO) | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,8 | TUB PVC SANITARIA 6" SUMINIST E INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,9 | TUB PVC SANITARIA 4" SUMINIST E INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,1 | TUB PVC SANITARIA 3" SUMINIST E INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,11 | TUB PVC SANITARIA 2" SUMINIST E INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,12 | PUNTO PVC SANITARIO 4" (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | PTO | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,13 | PUNTO PVC SANITARIO 3" (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | PTO | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,14 | PUNTO PVC SANITARIO 2" (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | PTO | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,15 | TUB PVC AGUAS LLUVIAS 3" SUMINIST E INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO) | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,16 | SANITARIO DE TANQUE AHORRADOR EN PORCELANA BLANCO SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,17 | ORINAL MEDIANO EN PORCELANA COLOR GRIFERÌA CONVENCIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE GRIFERIA | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,18 | LAVAMANOS DE COLGAR EN PORCELANA BLANCO INCLUYE GRIFERÍA SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE GRIFERIA | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,19 | VALVULA BOLA 3/4" INCLUYE TAPA PLÁSTICA 15x15 SUMINISTRO E INSTALACION | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,2 | VALVULA BOLA 1/2" INCLUYE TAPA PLÁSTICA 15x15 SUMINISTRO E INSTALACION | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,21 | JUEGO INCRUSTACIONES 6 PIEZAS PORCELANA COLOR PARA BAÑO CONVENCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,22 | JUEGO INCRUSTACIONES 3 PIEZAS PORCELANA COLOR PARA BAÑO AUXILIAR SUMINISTRO E INSTALACION | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,23 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA UNA LLAVE | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,24 | LAVATRAPEROS EN MAMPOSTERÍA, REPELLO Y CERÁMICA, 40x40x40 CM | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE POZO SEPTICO DE 1000 LITROS INCLUYE TUBERIA DE 4", ACCESORIOS PVC DE 4", EXCAVACION, RELLENOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 11,26 | CAMPO DE INFILTRACION TUBERIA PVC 6" PERFORADA INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE SOBRANTES | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **12** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |  |  |
| 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE 2" PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,2 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION DE 60\*60\*80 CM | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,3 | SUMINISTRO E INSTALACION EN CABLE DE Cu THHN/THWN-2 4#1/0, (3\*8F+1\*8N), DESDE TRANSFORMADOR A TG, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1\*2" | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL, TOTALIZADORES, CONTACTORES, BARRAJE 150 A, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION COMPLETO | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,6 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE PUESTA A TIERRA TG | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 4#8 Cu THHN/THWN-2, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT EMT 1", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,9 | BANDEJA METALICA PARA ACOMETIDAD DE EQUIPOS 15\*5 cm, INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS DE INSTALACION | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION PARA APLIQUE EN TUBERIA PVC DE 1/2", INCLUYE ALAMBRE Y ACCESORIOS DE INSTALACION, COMPLETA | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA PVC DE 1/2" INCLUYE APARATO, ALAMBRE No 14 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA PVC DE 1/2" INCLUYE APARATO, ALAMBRE No 14 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFASICA 20 A, EN TUBERIA PVC DE 1/2" INCLUYE APARATO, ALAMBRE No 12 Y ACCESORIOS DE INSTALACION | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA LED 25W, 2400 LM, DIAMETRO 250MM, EN ALUMNIO Y POLICARBONATO COLOR BLANCO, ALTURA:13 MM, INCLUYE CLAVIJA, ALAMBRE ENCAUCHETADO 3\*18 AWG Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED 150W, IP 65, INCLUYE ACCESORIOS | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 12,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA CUERPO FABRICADO DE POLICARBONATO, DIFUSOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE TIPO PRISMÁTICO ANTIDESLUMBRANTE , IP65, 2x32W. BALASTRO ELÉCTRONICO MULTIVOLTAJE, SOCKET, TUBOS FLUORESCENTE . INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | UN | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| **13** | **ASEO GENERAL Y OTROS** |  |  |
| 13,1 | TUBERIA PARA GAS ACERO AL CARBON 1/2" SUMINISTRO E INSTALACCIÓN | ML | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |
| 13,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA PARA GAS 1/2" | UND | Indicar la descripción detallada de cómo se desarrollarán las labores para el cumplimiento de las características técnicas y de calidad del ítem |

* + **OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS CONEXOS**

| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:**  Marque con una x la respuesta que considera correcta | **Sus respuestas** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sí***  ***Se cumplirá*** | ***No***  ***Se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| Tiempo de entrega estimado 4 MESES |  |  |  |
| Validez de la cotización |  |  |  |
| Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales del PNUD |  |  |  |
| Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización |  |  |  |

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

1. Formato de experiencia específica de la firma.

|  |
| --- |
| **SECCIÓN 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN** |
| En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.   * 1. Breve descripción del Licitante como entidad: *Ver lo indicado en el numeral 1, capítulo 1.*   2. Proporcionen el último informe financiero auditado: *Ver lo indicado en el numeral 8, capítulo 1.*   3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a los contratos de experiencia empresarial que tenga relación o sea relevante para las exigencias del presente Contrato de conformidad al numeral: “criterios de evaluación” de la Solicitud de Cotización.      |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Objeto del contrato** | **Contratante** | **Valor del contrato** | **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de fin del contrato** | **Tipos de actividades realizadas** | **Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)** | | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | |

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

1. Certificaciones de experiencia de la firma.

Adjunte las certificaciones de los contratos y/o liquidaciones conforme a las condiciones planteadas en el numeral: “criterios de evaluación” de la Solicitud de Cotización, las cuales **deberán** contener como mínimo:

* Entidad contratante
* Contratista
* Objeto del contrato
* Valor del contrato
* Fecha de inicio
* Fecha de terminación
* Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica))
* Los documentos anteriores deberán ser emitidos por la(s) entidad(es) contratante(s).

1. Formato de hoja de vida y carta de compromiso del personal clave propuesto.

Este formato debe estar debidamente diligenciado y firmado por, como mínimo, el personal clave propuesto conforme a las indicaciones dadas en el formato.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL**  3.1 Cuadro horario del personal  Dada la importancia crítica de la preparación del personal para el éxito del Contrato, el PNUD no permitirá realizar sustituciones de personal cuyas calificaciones hayan sido examinadas y aprobadas durante el proceso de licitación. (Si la sustitución de dicho personal es inevitable, el o los reemplazantes estarán sujetos a la aprobación del PNUD. No podrá derivarse ningún aumento de costos como resultado de una sustitución.)  3.2 Calificaciones del personal clave:  Sírvanse proporcionar currículos del personal clave (jefe de equipo, personal directivo y empleados disponible en la ejecución de este proyecto. Los currículos deben demostrar las calificaciones en ámbitos relevantes para el contrato. **Rogamos utilicen el siguiente formulario, con la información de mínimo el personal clave propuesto**:  **Director de Obra**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Objeto del contrato** | **Contratante** | **Valor del contrato** | **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de fin del contrato** | **Tipos de actividades realizadas** | **Cargo** | | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nombre:** | | Indicar | | **Cargo en relación con este Contrato:** | | Indicar | | **Nacionalidad:** | | Indicar | | **Información de contacto:** | | Indicar | | **Países en los que ha adquirido su experiencia de trabajo:** | | Indicar | | **Conocimientos lingüísticos:** | | Indicar | | **Calificaciones educativas y otras:** | | Indicar | | **Resumen de experiencia:** Destáquese la experiencia en la región y en proyectos similares.  Indicar | | | | **Referencias (mín. 3):** | **Referencia 1**  *Nombre* Indicar  *Cargo* Indicar  *Organización* Indicar  *Información de contacto* Indicar  *Dirección* Indicar  *Teléfono* Indicar  *Correo electrónico* Indicar  *Otros* Indicar  **Referencia 2**  *Nombre* Indicar  *Cargo* Indicar  *Organización* Indicar  *Información de contacto* Indicar  *Dirección* Indicar  *Teléfono* Indicar  *Correo electrónico* Indicar  *Otros* Indicar  **Referencia 3**  *Nombre* Indicar  *Cargo* Indicar  *Organización* Indicar  *Información de contacto* Indicar  *Dirección* Indicar  *Teléfono* Indicar  *Correo electrónico* Indicar  *Otros* Indicar | | |  | | | | **Declaración:**  Por la presente, confirmo mi intención de servir en el puesto indicado, así como mi disponibilidad actual para servir durante el periodo del contrato propuesto. También entiendo que cualquier declaración intencionalmente falsa de los datos descritos anteriormente puede conducir a mi inhabilitación, antes de mi entrada en funciones o durante las mismas.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma del Jefe de Equipo/Miembro designado Fecha firmado\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | |   **Residente de Obra**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Objeto del contrato** | **Contratante** | **Valor del contrato** | **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de fin del contrato** | **Tipos de actividades realizadas** | **Cargo** | | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar | Indicar |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nombre:** | | Indicar | | **Cargo en relación con este Contrato:** | | Indicar | | **Nacionalidad:** | | Indicar | | **Información de contacto:** | | Indicar | | **Países en los que ha adquirido su experiencia de trabajo:** | | Indicar | | **Conocimientos lingüísticos:** | | Indicar | | **Calificaciones educativas y otras:** | | Indicar | | **Resumen de experiencia:** Destáquese la experiencia en la región y en proyectos similares.  Indicar | | | | **Referencias (mín. 3):** | **Referencia 1**  *Nombre* Indicar  *Cargo* Indicar  *Organización* Indicar  *Información de contacto* Indicar  *Dirección* Indicar  *Teléfono* Indicar  *Correo electrónico* Indicar  *Otros* Indicar  **Referencia 2**  *Nombre* Indicar  *Cargo* Indicar  *Organización* Indicar  *Información de contacto* Indicar  *Dirección* Indicar  *Teléfono* Indicar  *Correo electrónico* Indicar  *Otros* Indicar  **Referencia 3**  *Nombre* Indicar  *Cargo* Indicar  *Organización* Indicar  *Información de contacto* Indicar  *Dirección* Indicar  *Teléfono* Indicar  *Correo electrónico* Indicar  *Otros* Indicar | | |  | | | | **Declaración:**  Por la presente, confirmo mi intención de servir en el puesto indicado, así como mi disponibilidad actual para servir durante el periodo del contrato propuesto. También entiendo que cualquier declaración intencionalmente falsa de los datos descritos anteriormente puede conducir a mi inhabilitación, antes de mi entrada en funciones o durante las mismas.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma del Jefe de Equipo/Miembro designado Fecha firmado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | | |

1. Certificaciones de estudios realizados y laborales.

Las certificaciones de los contratos y/o liquidaciones conforme a las condiciones planteadas en el numeral: “criterios de evaluación” de la Solicitud de Cotización, **deberá** contener como mínimo:

* Entidad contratante
* Contratista
* Objeto del contrato
* Valor del contrato
* Fecha de inicio
* Fecha de terminación
* Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica))

Los documentos anteriores deberán ser emitidos por la(s) entidad(es) contratante(s).

1. Programación detallada de las actividades por tiempo y de acuerdo con los capítulos e ítems.

Indique la programación detallada de las actividades por tiempo conforme a las especificaciones técnicas (se sugiere sean en Project).

1. Certificados de calidad.

Por favor adjunte en este numeral las certificaciones de calidad o similares que tenga su empresa. En caso de no poseerlos, por favor escribir: “No aplica”.

1. Certificado de existencia y representación legal.

Por favor adjunte en este numeral el certificado de existencia y representación legal de su empresa y/o equivalente. Tenga en cuenta que el certificado deberá no tener una fecha de expedición superior a 3 meses.

1. Autorización de la junta directiva o junta de socios.

Presente la autorización para presentar oferta y suscribir contrato, únicamente en los casos en que la autorización delegada al Representante Legal de la firma es inferior al valor de la oferta presentada o el representante legal posea limitaciones para contratar

1. Formato de pruebas o certificados de sostenibilidad ambiental.

Se sugiere anexar las certificaciones que la empresa tenga de cumplimiento ambiental.

En caso de no tenerlas pero la empresa cumpla y juramenta cumplir con los estándares ambientales, se sugiere utilizar el siguiente formulario:

Ciudad, fecha (día/mes/año)

Señor(es)

PNUD Colombia

Ciudad

Yo, nombre del representante legal, identificado con cedula de ciudadanía número de cedula del representante legal y ciudad de expedición, por medio del presente documento me permito certificar que la empresa nombre de la organización cumple con los estándares ambientales requeridos para la ejecución de la presente licitación y contribuye a la sostenibilidad ecológica y a la reducción de los impactos ambientales adversos.

Atentamente les saluda,

Firma del revisor fiscal o contador [*firma completa e iniciales*]:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la empresa:

Información de contacto:

*[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]*

1. Formato de Joint Venture, Consorcios o Asociaciones.

**Documentos que avalan la elegibilidad**

**y las calificaciones del Licitante**

Formulario de informaciones del Licitante[[3]](#footnote-3)

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta*]

IaL n°: *[indíquese el número]*

Página \_\_\_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_ páginas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre legal del Licitante *[indíquese el nombre legal del Licitante]* | | |
| 2. Si se trata de un Joint Venture , nombre legal de cada una de las partes: *[indíquese el nombre legal de cada una de las partes deJoint Venture)]* | | |
| 3. País o países actuales o previstos para el registro/operación: *[indíquese el país de registro actual o previsto]* | | |
| 4. Año de registro en dicho lugar: *[indíquese el año de registro del Licitante]* | | |
| 5. Países donde opera | 6. N° de empleados en cada país | 7. Años de operación en cada país |
| 8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: *[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]* | | |
| 9. Monto y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años | | |
| 10. Última calificación crediticia (con puntuación y fuente, si las hay) | | |
| 11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados, en los casos ya resueltos. | | |
| 12. Información sobre el representante autorizado del Licitante  Nombre: *[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]*  Dirección: *[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]*  Teléfono/Fax: *[indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]*  Dirección de correo electrónico: *[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]* | | |
| 1. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No) | | |
| 14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:   * Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos * Si se trata de un Joint Venture/Consorcio, copia del memorando de entendimiento o carta de intenciones para la creación de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay * Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil. | | |

Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture ( si se encuentra registrado)**[[4]](#footnote-4)**

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta*]

IaL n°: *[indíquese el número]*

Página \_\_\_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_ páginas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre legal del Licitante *[indíquese el nombre legal del Licitante]* | | |
| 2. Nombre legal del asociado al JV: *[indíquese el nombre legal de asociado]* | | |
| 3. País de registro de laJV: *[indíquese el país de registro de la empresa mixta]* | | |
| 4. Año de registro: *[indíquese el año de registro del asociado]* | | |
| 5. Países donde opera | 6. N° de empleados en cada país | 7. Años de operación en cada país |
| 8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: *[indíquese la dirección legal del asociado en el país de registro]* | | |
| 9. Valor y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos cinco (5) años | | |
| 10. Última calificación crediticia (si la hay) | | |
| 11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los resultados en los casos ya resueltos. | | |
| 12. Información sobre el representante autorizado del asociado al JV  Nombre: *[indíquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]*  Dirección: *[indíquese la dirección del representante autorizado del asociado aJoint Venture]*  Teléfono/Fax: *[indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]*  Dirección de correo electrónico: *[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del asociado aJoint Venture]* | | |
| 14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: *[márquense el cuadro o los cuadros de los documentos originales que se adjuntan]*   * Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos * Artículos de la incorporación o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra. * Cuando se trate de una entidad de propiedad pública, los documentos que establecen su autonomía financiera y legal y sujeción al Derecho Comercial. | | |

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.* [↑](#footnote-ref-4)