**Anexo 3**

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES**

**POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[[1]](#footnote-1)**

***(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas***

***con el membrete oficial del suministrador[[2]](#footnote-2))***

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia **2015-5139.**

**1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

Fecha: ***[indicar fecha de la presentación de la cotización]***

SDC N°: ***Indicar el número del proceso***

A: Señores Representante Residente del PNUD

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo los adendas No. [***indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica***"];
2. De conformidad con los documentos de SDC me comprometo a suministrar  ***Indicar el objeto del proceso***.
3. El precio total de mi oferta, es por un valor de ***[expresar el precio de la cotización en letras y números]***, este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las cantidades solicitadas.
4. Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: **90 días calendario**, contados a partir de la presentación de la presente cotización, de conformidad con los documentos de la Solicitud de Cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;
5. Las obras o trabajos se entregaran en un plazo de ***indicar el plazo de acuerdo a lo solicitado en la SDC*** , y de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en la SDC
6. Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar.
7. Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo
8. Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;
9. Entiendo que el PNUD no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

|  |  |
| --- | --- |
| Dirección indicar |  |
| Ciudad indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Otra persona de contacto |  |
| Nombre indicar |  |
| Teléfono indicar |  |
| Fax indicar |  |
| Correo electrónico indicar |  |

**1.2. Lista de cantidades de obra, precios unitarios, valor total de la oferta**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE OBRA CIVIL** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANT.** | **VR. UNIT** | **VR.TOTAL** | **VR. CAPITULO** |
| **1** | **PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |
| 1,1 | VALLA INFORMATIVA | M2 | 6 |  |  |  |
| 1,2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 132,8 |  |  |  |
| 1,3 | LIMPIEZA Y ROCERIA SUPERFICIES | M2 | 265,6 |  |  |  |
| 1,4 | NIVELACION TERRENO MAN | M2 | 265,6 |  |  |  |
| 1,5 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN YUTE | ML | 33,2 |  |  |  |
| 1,6 | DEMOL MUROS SOGA MAN | M2 | 31 |  |  |  |
| 1,7 | DEMOL PISO CONCRETO s/te MAN | M2 | 132,8 |  |  |  |
| 1,8 | DESMONTE PUNTOS HIDROSANITARIOS | UND | 2 |  |  |  |
| 1,9 | DESMONTE RED INTERIOR ELECTRICA | ML | 68,6 |  |  |  |
| 1,1 | DEMOLICION PISO BALDOSA MANUAL | M2 | 5,71 |  |  |  |
| 1,11 | DESMONTE PUERTA | UND | 3 |  |  |  |
| 1,12 | DESMONTE TECHO Y ESTRUCTURA | M2 | 33,2 |  |  |  |
| **2** | **MOVIMIENTO DE TIERRA** |  |  |  |  |  |
| 2,1 | CARGUE+RETIRO MAT SOBRA MAN | M3 | 26,5 |  |  |  |
| 2,2 | EXC MAT COMUN SECO H=0-2 m MAN | M3 | 26,25 |  |  |  |
| 2,3 | LLENO COMP MATER SITIO MAN | M3 | 21,45 |  |  |  |
| 2,4 | AFIRMADO Su+Tr+Ri+Co MAN | M3 | 39,75 |  |  |  |
| **3** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Acero Fy=414 MPa d>1/4" Co+Fi+Ar | KG | 4500 |  |  |  |
| 3,2 | SOLADO Conc f'c=10.3 MPa | M3 | 6,75 |  |  |  |
| 3,3 | COL RECT C20.7MPa PREM Secc A | M3 | 1,08 |  |  |  |
| 3,4 | COL RECT C20.7MPa PREM Secc D | M3 | 3,24 |  |  |  |
| 3,5 | Viga AER C20.7MPa Sec D PREM | M3 | 2,7 |  |  |  |
| 3,6 | Viga CIM C20.7 MPa Secc C | M3 | 4,05 |  |  |  |
| 3,7 | ZAPATA C20.7 MPa PREM | M3 | 2,88 |  |  |  |
| 3,8 | ALFAJIA REM MURO C20.7 MPa+REF | ML | 24 |  |  |  |
| 3,9 | PLACA PISO C20.7 MPa E=.10 m | M2 | 132,8 |  |  |  |
| 3,1 | ANDEN C 20.7 MPa E=.10m | M2 | 82 |  |  |  |
| **4** | **ESTRUCTURA PARA CUBIERTA** |  |  |  |  |  |
| 4,1 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA+ INC. ACABADOS | KG | 2850 |  |  |  |
| **5** | **MAMPOSTERIA** |  |  |  |  |  |
| 5,1 | MURO LADRI FAROL PAND W=0.10M | M2 | 256,5 |  |  |  |
| **6** | **CUBIERTA** |  |  |  |  |  |
| 6,1 | TEJA ONDULADA FIBRO CEMENTO | M2 | 172 |  |  |  |
|  | FLANSHING EN LAMINA GALV. CAL 22 | M2 | 32 |  |  |  |
| **7** | **CARPINTERIA EN ALUMINIO** |  |  |  |  |  |
| 7,1 | VENTANA ALUMINIO ANOLOC+ VIDRIO 6 MM | M2 | 9,6 |  |  |  |
| 7,2 | PUERTA PERSIANA TIPO 3 | UND | 2 |  |  |  |
| 7,3 | Puerta Aluminio Tipo 1 Marco + vidrio | M2 | 12,6 |  |  |  |
| **8** | **PISOS Y ACABADOS** |  |  |  |  |  |
| 8,1 | GUARDAESCOBA MORTERO MEDIA CAÑA | ML | 50,42 |  |  |  |
| 8,2 | ENCHAPE PARED CERAMICA PIZARRA CIENEGA O SIMILAR 30\*45 | M2 | 46,41 |  |  |  |
| 8,3 | REVOQUE MURO EXTERIOR FACHADA | M2 | 238,5 |  |  |  |
| 8,4 | REVOQUE MURO INTERIOR | M2 | 256,5 |  |  |  |
| 8,5 | ESTUCO + PINTURA 3 MANOS | M2 | 513 |  |  |  |
| 8,6 | MORTERO DE NIVELACION 0,05 | M2 | 132 |  |  |  |
| 8,7 | POCETA ASEO ENCHAPE 0,60x0,60 | UND | 4 |  |  |  |
| 8,8 | MESON CUBIERTA ACERO INOX. + POCETA | ML | 10,8 |  |  |  |
| 8,9 | CUARTO FRIO | UND | 1 |  |  |  |
| **9** | **INSTALACION HIDRAULICA** |  |  |  |  |  |
| 9,1 | REUBICACION MEDIDOR 1/2" + ACCESORIOS | UND | 1 |  |  |  |
| 9,2 | CAJA PARA MEDIDOR | UND | 1 |  |  |  |
| 9,3 | BY PASS TUBERIA 3/4" METALICA | ML | 4 |  |  |  |
| 9,4 | TUBERIA 2" METALICA | ML | 5 |  |  |  |
| 9,5 | TUBERIA 2 1/2" METALICA | ML | 3,3 |  |  |  |
| 9,6 | TUBERIA 11/2" PVCP Y ACC. RDE 21 | ML | 8 |  |  |  |
| 9,7 | TUBERIA 2" PVCP Y ACC. RDE 22 | ML | 5 |  |  |  |
| 9,8 | TUBERIA 1 1/4" PVCP Y ACC. RDE 21 | ML | 11 |  |  |  |
| 9,9 | TUBERIA 1" PVCP Y ACC. RDE 21 | ML | 13 |  |  |  |
| 9,1 | TUBERIA 3/4" PVCP Y ACC. RDE 21 | ML | 54 |  |  |  |
| 9,11 | TUBERIA 1/2" PVCP Y ACC. RDE 21 | ML | 10 |  |  |  |
| 9,12 | PUNTOS 1/2" PVCP AF | UND | 52 |  |  |  |
| 9,13 | CHEQUE 2" | UND | 1 |  |  |  |
| 9,14 | CHEQUE 3/4" | UND | 1 |  |  |  |
| 9,15 | LLAVES DE CONTROL 2" UNION ROSCADA | UND | 1 |  |  |  |
| 9,16 | LLAVES DE CONTROL 1 1/4" UNION ROSCADA | UND | 1 |  |  |  |
| 9,17 | LLAVES DE CONTROL 1" UNION ROSCADA | UND | 4 |  |  |  |
| 9,18 | LLAVES DE CONTROL 3/4" UNION ROSCADA | UND | 3 |  |  |  |
| 9,19 | LLAVES DE CONTROL 1/2" UNION ROSCADA | UND | 4 |  |  |  |
| 9,2 | TAPAS PVC 20x20 CMS | UND | 11 |  |  |  |
| 9,21 | LLAVES PARA CONEXIÓN MANGUERA | UND | 9 |  |  |  |
| 9,22 | CASETA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO | UND | 1 |  |  |  |
| 9,23 | TANQUE ALMACENAMIENTO TIPO CILINDRICO | UND | 4 |  |  |  |
| 9,24 | EQUIPO DE PRESION Q=0-50 GPM, P=40 PSI, | UND | 1 |  |  |  |
| con tanque de presion de 100 litros, incluye tablero de control |
| **10** | **DESAGUE RESIDUAL** |  |  |  |  |  |
| 10,1 | PUNTOS DE DESAGUE 2" PVC-S | UND | 14 |  |  |  |
| 10,2 | PUNTOS DE DESAGUE 3" PVC-S | UND | 19 |  |  |  |
| 10,3 | PUNTOS DE DESAGUE 4" PVC-S | UND | 2 |  |  |  |
| 10,4 | PUNTOS DE VENTILACION 1-1/2" PVC-L | UND | 2 |  |  |  |
| 10,5 | PUNTOS DE VENTILACION 2" PVC-L | UND | 2 |  |  |  |
| 10,6 | PUNTOS DE VENTILACION 3" PVC-L | UND | 2 |  |  |  |
| 10,7 | TAPON DE LIMPIEZA 3" | UND | 1 |  |  |  |
| 10,8 | TAPON DE LIMPIEZA 4" | UND | 3 |  |  |  |
| 10,9 | TUBERIA 2" PVC-VENTILACION | ML | 7 |  |  |  |
| 10,1 | TUBERIA 3" PVC-VENTILACION | ML | 6 |  |  |  |
| 10,11 | TUBERIA 8" PVC-ALCANT. + DEMOL. Y REP. PAVIMENTO, EXC. Y EMPALME CAMARA EXISTENTE | ML | 5 |  |  |  |
| 10,12 | TUBERIA 6" PVC-ALCANTARILLADO + EXC. LLENO | ML | 38 |  |  |  |
| 10,13 | TUBERIA 4" PVC-S + EXC. LLENO | ML | 41 |  |  |  |
| 10,14 | TUBERIA 3" PVC-S + EXC. LLENO | ML | 33 |  |  |  |
| 10,15 | BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" PVC-S | ML | 6 |  |  |  |
| 10,16 | REJILLAS CON SOSCO 3"x2" | UND | 13 |  |  |  |
| 10,17 | REJILLAS CON SOSCO 4"x3" | UND | 4 |  |  |  |
| 10,18 | CAJAS DE INSPECCION 0,50x0,50M | UND | 2 |  |  |  |
| 10,19 | CAJAS DE INSPECCION 0,60x0,60M | UND | 1 |  |  |  |
| 10,2 | CAJAS DE INSPECCION 0,80x0,80M | UND | 2 |  |  |  |
| 10,21 | CARCAMO 0,30x0,20M CON REJA | ML | 2 |  |  |  |
| 10,22 | CAJA TOMA DE MUESTRA DE AGUA RESIDUAL Y AFORO 1.00x1.00 | UND | 1 |  |  |  |
| 10,23 | SOPORTES PARA TUBERIA | UND | 12 |  |  |  |
| **11** | **DESAGUE PLUVIAL** |  |  |  |  |  |
| 11,1 | TRAGANTES 2" | UND | 1 |  |  |  |
| 11,2 | TRAGANTES 3" | UND | 3 |  |  |  |
| 11,3 | TRAGANTES 4" | UND | 5 |  |  |  |
| 11,4 | PUNTO DE DESAGUE PLUVIAL 2" PVC-S | UND | 1 |  |  |  |
| 11,5 | PUNTO DE DESAGUE PLUVIAL 3" PVC-S | UND | 5 |  |  |  |
| 11,6 | PUNTO DE DESAGUE PLUVIAL 4" PVC-S | UND | 6 |  |  |  |
| 11,7 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" PVC-ALL | ML | 18 |  |  |  |
| 11,8 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 3" PVC-ALL | ML | 12 |  |  |  |
| 11,9 | TUBERIA 4" PVC-ALL + EXC. LLENO | ML | 53 |  |  |  |
| 11,1 | TUBERIA 3" PVC-ALL + EXC. LLENO | ML | 19 |  |  |  |
| 11,11 | TUBERIA 6" PVC-ALL + EXC. LLENO | ML | 23 |  |  |  |
| 11,12 | CAJAS DE INSPECCION 0,60x0,60M | UND | 2 |  |  |  |
| 11,13 | CAJAS DE INSPECCION 0,80x0,80M | UND | 1 |  |  |  |
| 11,14 | SOPORTES PARA TUBERIA | UND | 15 |  |  |  |
| 11,15 | CARCAMO 0,30x0,20M CON REJA | ML | 14 |  |  |  |
| 11,16 | CANAL EN CONCRETO 0,20x0,15M | ML | 16 |  |  |  |
| **12** | **APARATOS SANITARIOS** |  |  |  |  |  |
| 12,1 | SANITARIO TIPO ACUACER BLANCO | UND | 2 |  |  |  |
| 12,2 | ORINAL INSTITUCIONAL BLANCO | UND | 1 |  |  |  |
| 12,3 | LAVAMANOS TIPO ACUACER DE SOBREPONER | UND | 8 |  |  |  |
| **13** | **REDES ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS** |  |  |  |  |  |
| **13,1** | **TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN** |  |  |  |  |  |
| 13,1,1 | TABLERO MULTIBREAKER TRIFASICO 42 CIRC CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RETIE | UND | 1 |  |  |  |
| 13,1,2 | INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X100A A 25Ka 240V | UND | 1 |  |  |  |
| 13,1,3 | BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1x20A, 208V, I: 10kA | UND | 30 |  |  |  |
| 13,1,4 | BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3x30A, 208V, ICC: 10kA | UND | 2 |  |  |  |
| **13,2** | **CANALIZACIONES, CANALETAS Y BANDEJA PORTA CABLES** |  |  |  |  |  |
| 13,2,1 | SUM/INS BANDEJA CABLOFIL DE 200X54MM INC. ACCESORIOS DE INSTALACION | ML | 60 |  |  |  |
| 13,2,2 | SUM/INS BANDEJA CABLOFIL DE 100X54MM INC. ACCESORIOS DE INSTALACION | ML | 80 |  |  |  |
| **13,3** | **SALIDAS ILUMINACION Y TOMAS** |  |  |  |  |  |
| **Suministro y montaje de salidas de iluminación hasta 5mts (incluye tubería conduit PVC debidamente fijada, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, pruebas y chequeo** |
| 13,3,1 | SALIDA ELEC.ALUMBRADO FLUORESC | UND | 34 |  |  |  |
| 13,3,2 | SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA 12W. | UND | 4 |  |  |  |
| 13,3,3 | SALIDA LAMPARAS EXTERNAS TUBERIA PVC 3/4" E IMC 3/4" | UND | 6 |  |  |  |
| 13,3,4 | SALIDA REFLECTOR DE 6w 220 | UND | 24 |  |  |  |
| 13,3,5 | SALIDA TOMA CORRIENTE GENERAL | UND | 39 |  |  |  |
| 13,3,6 | SALIDA ELEC.ALUMBRADO FLUORESC EMT 3/4" | UND | 3 |  |  |  |
| 13,3,7 | SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFASICO 30A | UND | 2 |  |  |  |
| 13,3,8 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 5 |  |  |  |
| 13,3,9 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE | UND | 3 |  |  |  |
| 13,3,10 | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE | UND | 2 |  |  |  |
| **13,4** | **LUMINARIAS** |  |  |  |  |  |
| 13,4,1 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W, 120V. T5 | UND | 17 |  |  |  |
| 13,4,2 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W, 120V. T5 HERMETICA | UND | 13 |  |  |  |
| 13,4,3 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LITHONIA 12 W | UND | 4 |  |  |  |
| 13,4,4 | BALA FLUORESCENTE 2X26W CARCASA REDONDA | UND | 1 |  |  |  |
| 13,4,5 | REFLECTOR LED 60W 220V | UND | 14 |  |  |  |
| **13,5** | **CIRCUITOS RAMALES DE TABLEROS A SALIDAS** |  |  |  |  |  |
| 13,5,1 | N° 2 FASES + 1 N° 2 NEUTRO | ML | 40 |  |  |  |
| 13,5,2 | 1 N° 12 FASES + 1 N° 12 NEUTRO + 1 N° 12 TIERRA | ML | 145 |  |  |  |
| 13,5,3 | 3 N° 10 FASES + 1 N° 10 TIERRA POR BANDEJA | ML | 34 |  |  |  |
| **SUBTOTAL TOTAL** | | | | | | **$ 0** |
| ADMINISTRACION (\_\_\_\_%) | | | | | |  |
| IMPREVISTOS (\_\_\_\_\_%) | | | | | |  |
| UTILIDAD (\_\_\_\_\_%) | | | | | |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD (\_\_\_\_\_%) | | | | | |  |
| **TOTAL COSTO OBRA CIVIL** | | | | | | **$ 0** |

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

**1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y servicios conexos**

1. **Especificaciónes Técnicas generales**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA** | **Descripción/ especificación ofrecida** |
| **PRELIMINARES** | VALLA INFORMATIVA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LIMPIEZA Y ROCERIA SUPERFICIES | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| NIVELACION TERRENO MAN | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CERRAMIENTO PROVISIONAL EN YUTE | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DEMOL MUROS SOGA MAN | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DEMOL PISO CONCRETO s/te MAN | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESMONTE PUNTOS HIDROSANITARIOS | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESMONTE RED INTERIOR ELECTRICA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DEMOLICION PISO BALDOSA MANUAL | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESMONTE PUERTA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| DESMONTE TECHO Y ESTRUCTURA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **MOVIMIENTO DE TIERRA** | CARGUE+RETIRO MAT SOBRA MAN | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| EXC MAT COMUN SECO H=0-2 m MAN | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LLENO COMP MATER SITIO MAN | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| AFIRMADO Su+Tr+Ri+Co MAN | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | Acero Fy=414 MPa d>1/4" Co+Fi+Ar | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SOLADO Conc f'c=10.3 MPa | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| COL RECT C20.7MPa PREM Secc A | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| COL RECT C20.7MPa PREM Secc D | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Viga AER C20.7MPa Sec D PREM | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Viga CIM C20.7 MPa Secc C | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| ZAPATA C20.7 MPa PREM | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| ALFAJIA REM MURO C20.7 MPa+REF | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PLACA PISO C20.7 MPa E=.10 m | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| ANDEN C 20.7 MPa E=.10m | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **ESTRUCTURA PARA CUBIERTA** | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA+ INC. ACABADOS | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **MAMPOSTERIA** | MURO LADRI FAROL PAND W=0.10M | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CUBIERTA** | TEJA ONDULADA FIBRO CEMENTO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| FLANSHING EN LAMINA GALV. CAL 22 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CARPINTERIA EN ALUMINIO** | VENTANA ALUMINIO ANOLOC+ VIDRIO 6 MM | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUERTA PERSIANA TIPO 3 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| Puerta Aluminio Tipo 1 Marco + vidrio | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **PISOS Y ACABADOS** | GUARDAESCOBA MORTERO MEDIA CAÑA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| ENCHAPE PARED CERAMICA PIZARRA CIENEGA O SIMILAR 30\*45 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| REVOQUE MURO EXTERIOR FACHADA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| REVOQUE MURO INTERIOR | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| ESTUCO + PINTURA 3 MANOS | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| MORTERO DE NIVELACION 0,05 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| POCETA ASEO ENCHAPE 0,60x0,60 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| MESON CUBIERTA ACERO INOX. + POCETA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CUARTO FRIO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **INSTALACION HIDRAULICA** | REUBICACION MEDIDOR 1/2" + ACCESORIOS | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CAJA PARA MEDIDOR | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| BY PASS TUBERIA 3/4" METALICA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 2" METALICA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 2 1/2" METALICA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 11/2" PVCP Y ACC. RDE 21 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 2" PVCP Y ACC. RDE 22 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 1 1/4" PVCP Y ACC. RDE 21 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 1" PVCP Y ACC. RDE 21 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 3/4" PVCP Y ACC. RDE 21 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 1/2" PVCP Y ACC. RDE 21 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTOS 1/2" PVCP AF | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CHEQUE 2" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CHEQUE 3/4" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LLAVES DE CONTROL 2" UNION ROSCADA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LLAVES DE CONTROL 1 1/4" UNION ROSCADA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LLAVES DE CONTROL 1" UNION ROSCADA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LLAVES DE CONTROL 3/4" UNION ROSCADA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LLAVES DE CONTROL 1/2" UNION ROSCADA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TAPAS PVC 20x20 CMS | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LLAVES PARA CONEXIÓN MANGUERA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CASETA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TANQUE ALMACENAMIENTO TIPO CILINDRICO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| EQUIPO DE PRESION Q=0-50 GPM, P=40 PSI, | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| con tanque de presion de 100 litros, incluye tablero de control | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **DESAGUE RESIDUAL** | PUNTOS DE DESAGUE 2" PVC-S | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTOS DE DESAGUE 3" PVC-S | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTOS DE DESAGUE 4" PVC-S | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTOS DE VENTILACION 1-1/2" PVC-L | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTOS DE VENTILACION 2" PVC-L | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTOS DE VENTILACION 3" PVC-L | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TAPON DE LIMPIEZA 3" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TAPON DE LIMPIEZA 4" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 2" PVC-VENTILACION | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 3" PVC-VENTILACION | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 8" PVC-ALCANT. + DEMOL. Y REP. PAVIMENTO, EXC. Y EMPALME CAMARA EXISTENTE | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 6" PVC-ALCANTARILLADO + EXC. LLENO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 4" PVC-S + EXC. LLENO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 3" PVC-S + EXC. LLENO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" PVC-S | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| REJILLAS CON SOSCO 3"x2" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| REJILLAS CON SOSCO 4"x3" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CAJAS DE INSPECCION 0,50x0,50M | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CAJAS DE INSPECCION 0,60x0,60M | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CAJAS DE INSPECCION 0,80x0,80M | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CARCAMO 0,30x0,20M CON REJA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CAJA TOMA DE MUESTRA DE AGUA RESIDUAL Y AFORO 1.00x1.00 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SOPORTES PARA TUBERIA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **DESAGUE PLUVIAL** | TRAGANTES 2" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TRAGANTES 3" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TRAGANTES 4" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTO DE DESAGUE PLUVIAL 2" PVC-S | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTO DE DESAGUE PLUVIAL 3" PVC-S | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| PUNTO DE DESAGUE PLUVIAL 4" PVC-S | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" PVC-ALL | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 3" PVC-ALL | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 4" PVC-ALL + EXC. LLENO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 3" PVC-ALL + EXC. LLENO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| TUBERIA 6" PVC-ALL + EXC. LLENO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CAJAS DE INSPECCION 0,60x0,60M | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CAJAS DE INSPECCION 0,80x0,80M | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SOPORTES PARA TUBERIA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CARCAMO 0,30x0,20M CON REJA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| CANAL EN CONCRETO 0,20x0,15M | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **APARATOS SANITARIOS** | SANITARIO TIPO ACUACER BLANCO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| ORINAL INSTITUCIONAL BLANCO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LAVAMANOS TIPO ACUACER DE SOBREPONER | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **REDES ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS** | REDES ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN** | TABLERO MULTIBREAKER TRIFASICO 42 CIRC CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RETIE | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X100A A 25Ka 240V | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1x20A, 208V, I: 10kA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3x30A, 208V, ICC: 10kA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CANALIZACIONES, CANALETAS Y BANDEJA PORTA CABLES** | SUM/INS BANDEJA CABLOFIL DE 200X54MM INC. ACCESORIOS DE INSTALACION | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SUM/INS BANDEJA CABLOFIL DE 100X54MM INC. ACCESORIOS DE INSTALACION | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **SALIDAS ILUMINACION Y TOMAS** | SALIDAS ILUMINACION Y TOMAS | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **SUMINISTRO Y MONTAJE DE SALIDAS DE ILUMINACIÓN HASTA 5MTS (INCLUYE TUBERÍA CONDUIT PVC DEBIDAMENTE FIJADA, CONECTORES DE EMPALME, ENCINTADA, CABLEADO PARA LUMINARIA, PRUEBAS Y CHEQUEO** | SALIDA ELEC.ALUMBRADO FLUORESC | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA LUMINARIA DE EMERGENCIA 12W. | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA LAMPARAS EXTERNAS TUBERIA PVC 3/4" E IMC 3/4" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA REFLECTOR DE 6w 220 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA TOMA CORRIENTE GENERAL | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA ELEC.ALUMBRADO FLUORESC EMT 3/4" | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFASICO 30A | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA INTERRUPTOR DOBLE | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LUMINARIAS | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W, 120V. T5 | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W, 120V. T5 HERMETICA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| LUMINARIA DE EMERGENCIA LITHONIA 12 W | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| BALA FLUORESCENTE 2X26W CARCASA REDONDA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| REFLECTOR LED 60W 220V | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| **CIRCUITOS RAMALES DE TABLEROS A SALIDAS** | N° 2 FASES + 1 N° 2 NEUTRO | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 1 N° 12 FASES + 1 N° 12 NEUTRO + 1 N° 12 TIERRA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |
| 3 N° 10 FASES + 1 N° 10 TIERRA POR BANDEJA | Indicar detalladamente de acuerdo a lo solicitado |

* + **OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS CONEXOS**

| **Se indican a continuación otras informaciones que formarán parte de su cotización:** | **Sus respuestas** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sí se cumplirá*** | ***No se cumplirá*** | ***Si la respuesta es no, sírvase hacer una contrapropuesta*** |
| Tiempo de entrega estimado 4 MESES. |  |  |  |
| Pleno cumplimiento del anexo 1. |  |  |  |
| Pleno cumplimiento de las condiciones especiales. |  |  |  |
| Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización. |  |  |  |

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

* 1. **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA FIRMA**[[3]](#footnote-3)

|  |
| --- |
| ***INDÍQUESE EL TÍTULO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la empresa u organización licitantes:** |  |
| **País de registro:** |  |
| **Nombre de la persona de contacto para esta Oferta:** |  |
| **Dirección:** |  |
| **Teléfono / Fax:** |  |
| **Correo electrónico:** |  |

|  |
| --- |
| **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN** |
| *En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.*   * 1. Breve descripción del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado de este litigio / arbitraje.   2. : Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), describa la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos standby, etc) del licitante para contratar. . Incluyan cualquier indicación de la calificación de crédito, calificación de la industria, etc.   3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia empresarial en los últimos cinco (5) años, que tenga relación o sea relevante para las exigencias del presente Contrato.  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre del proyecto** | **Cliente** | **Valor del contrato** | **Periodo de actividad** | **Tipos de actividades realizadas** | **Situación o fecha de terminación** | **Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

* + 1. **CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE LA FIRMA**
  1. **Hoja de Vida y Carta de Compromiso del personal profesional propuesto**

***[diligenciar una hoja de vida por cada profesional solicitado, debe venir plenamente soportado mediante certificaciones]***

|  |
| --- |
| Cargo propuesto: |
| Nombre de la firma: |
| Nombre del profesional propuesto: |
| Profesión:  Tarjeta Profesional : |
| Fecha de nacimiento: |
| Años de trabajo en la firma/entidad: |
| Nacionalidad: |

**Calificaciones principales:**

[*Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del profesional propuesto que sea más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.*]

**Formación Académica:**

*Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados (anexar títulos obtenidos)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO** | **PAÍS** | **TITULO OBTENIDO** | **FECHA DE GRADO (día, mes, año)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Experiencia laboral:**

*Indique la* ***experiencia específica obtenida****, según los requerimientos de la SDC.*

| **EMPRESA** | **CARGO**  **DESEMPEÑADO** | **FUNCIONES DESEMPEÑADAS** | **FECHAS (\*)** | | **TIEMPO DE DEDICACIÓN (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESDE**  Día /mes / año | **HASTA**  día/mes/año |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* No se aceptan traslapos

Para validar la experiencia la específica, adjuntar las certificaciones laborales emitidas por las empresas empleadoras, en las cuales se debe indicar:

* Empresa
* Cargo desempeñado
* Funciones desempeñadas
* Fechas de iniciación y terminación

**Carta de Compromiso:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso que se adjudique el Contrato a la firma o establecimiento de comercio [**indicar el nombre de la firma o establecimiento de comercio]**

El periodo de mis servicios se estima en \_\_\_\_\_\_\_\_\_ meses.

No. del documento de identificación\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre completo del profesional propuesto: **indicar el nombre del profesional**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del profesional]

\* Anexar fotocopia del documento de identificación, anexar fotocopia de la tarjeta profesional (cuando aplique)

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente

* + 1. **CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS REALIZADOS Y LABORALES**
  1. **PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES, POR TIEMPO Y DE ACUERDO CON LOS CAPÍTULOS E ÍTEMS**

1. **CERTIFICADOS DE CALIDAD (ISO, ETC) (SI LOS POSEE)**
2. **EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA - CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**
3. **AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA O JUNTA DE SOCIOS**
4. **RUT: DEBERÁN PERTENECER AL RÉGIMEN COMÚN**
5. **EN CASO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO – REGISTRO MERCANTIL**
6. **PRUEBAS/ CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**
7. **AUTODECLARACIÓN POR ESCRITO DE QUE LA EMPRESA NO ESTÁ INCLUIDA EN LA LISTA 1267/1989 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU**
8. **JOINT VENTURE, CONSORCIOS O ASOCIACIONES (SI APLICA)**

1. *Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberáseñalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrán ser rechazadas.* [↑](#footnote-ref-3)