## Hoja1
Sección 7: Formulario de Oferta Financiera*
El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes. La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán. Se debe utilizar el formulario que se presenta a continuación
DETALLADO DE COSTO UNITARIO POR PRODUCTO
Lote No. 1
ÍTEM/ CAPÍTULOS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA DE OBRA CIVIL | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | VR. CAPÍTULO
1 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  |  | $
1.01 | Concreto de 3000 PSI para viga aérea e intermedia de 0.30 X0.25 | M3 | 3.75
1.02 | Acero de refuerzo | KG | 3900
2 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  | $
2.01 | Muros en bloque No.5 con mortero 1:4 | M2 | 300
2.02 | Pañete para fachada con mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 180
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | $
3.01 | Acometida externa, incluye tuberias mt, accesorios de anclaje y soporte para su correcta instalación | ML | 30
3.02 | Suministro e instalción de tablero electrico para 4 circuitos con tapa, incluye breakers y demas accesorios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 1
3.03 | Salida para iluminación 220 v lámparas incluyendo tubería mt, cable de cobre thhn no.10 awg, tomacorriente doble con polo a tierra y cable cobre aislado THHN 2X12+14T | UN | 9
3.04 | Salida para iluminación lámparas tipo tortuga incluyendo tubería mt, cable de cobre thhn no.10 awg | UN | 4
3.05 | Suministro e instalación de Lámpara Magnum Slim 2X32W T8 120-277V, incluye accesorios de anclaje y soporte | UN | 9
3.06 | Suministro, transporte e instalación de salida interruptor sencillo 120v marca levinton o similar. Incluye interruptor y cable cobre aislado thhn 2x12+14t | UN | 2
3.07 | Suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye tomacorriente doble y cable cobre aislado THHN 2X12+14T | UN | 5
3.08 | Suministro e instalación de Lámpara tipo tortuga , incluye accesorios de anclaje y soporte | UN | 4
4 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | $
4.01 | Cercha metálica H=0,50 | ML | 36
4.02 | Correas metálicas de 0,12X0,06 C/16 | ML | 156
5 | CUBIERTA |  |  |  |  | $
5.01 | Cubierta en teja termo acústica | M2 | 156
6 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  | $
6.01 | Suministro e instalación de Puerta con marco y hoja metálica de 1,00 X 2,25 c/18 | UN | 1
6.02 | Suministro e instalación de Portón metálico de 3,00 m de ancho x 3,50 de alto c/18 | UN | 2
7 | PISOS |  |  |  |  | $
7.01 | Recebo compactado e=0,20 | M3 | 31.2
7.02 | Concreto de 3.000 PSI e=0,15 incluye malla de reforzamiento y dilataciones cada 3,00 m con su respectivo sellamiento en sika o brea | M3 | 23.4
8 | PINTURA |  |  |  |  | $
8.01 | Pintura y vinilo tipo 1 KORAZA para fachadas | M2 | 180
8.02 | Pintura en esmalte sintético para carpintería metálica y cerchas. | M2 | 120
8.03 | Bajante aguas lluvias tubo pvc 6" | ML | 40
8.04 | Canal en lámina c/18 de 30 X 50 | ML | 24
8.05 | Lavado de mampostería con ácido y aplique de hidrófugo en fachadas | M2 | 180
8.06 | Anden perimetral en concreto reforzado, espesor de 10 cm en concreto 3000 psi, incluye malla de refuerzo m 84, excavaciones, rellenos compactados mecánicamente, dilataciones y retiros de escombros. | M2 | 136.36
SUB TOTAL - (TOTAL CAPÍTULOS) | [5 empty] | $
ADMINISTRACION (%)
UTILIDAD (%)
IMPREVISTOS (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)
TOTAL COSTO OBRA CIVIL | [5 empty] | $
Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
*No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede conducir al rechazo de la Oferta.