## PRESUPUESTO
Sección 7: Formulario de Oferta Económica
El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes. La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán. Se debe utilizar el formulario que se presenta a continuación
PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE CACAO EN PUERTO RICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M^2 | 282.35 |  | 0
1.2 | DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM) | M^3 | 13.86 |  | 0
1.3 | RELLENO MAT.TAM MAX 2", INCLUYE COMPACT MANUAL (5 km) | M^3 | 44 |  | 0
1.4 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM) | M^3 | 37 |  | 0
SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 | CONCRETO SIMPLE DE LIMPIEZA 13.8 MPa (2000 PSI, SOLADO) | M^3 | 5.53 |  | 0
2.2 | CONCRETO VIGA CIMENTACION 0.30X0.30, 20.7 MPa (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 6D=5/8+F3/8c/0.10 | ML | 136.95 |  | 0
2.4 | CONCRETO PARA COLUMNAS 0,30x0,30 (INCLUYE ACERO - CONCRETO 3000 PSI) 20.7 MPA 6D=5/8+F3/8C/0.15 | ML | 127.57 |  | 0
2.5 | VIGA AEREA 0.30 X 0.30 M, CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D5/8+F3/8C/0.15 | ML | 272.82 |  | 0
2.6 | CONCRETO PARA ZAPATAS 20,7 MPA (NO INCLUYE ACERO - CONCRETO 3000 PSI) | M^3 | 15.75 |  | 0
2.7 | CONCRETO ESCALERA 20.7 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO. INCLUYE REFUERZO | M^3 | 1.27 |  | 0
2.8 | CONCRETO PARA VIGA CANAL 20,7 MPA (INCLUYE ACERO - CONCRETO 3000 PSI) IMPERMEABILIZADO | M^3 | 2.04 |  | 0
2.9 | ALFAJIA 20.7 MPa (3000 PSI) A=0.25 M, H=0.07 M, 2D1/2+F3/8 | ML | 10.8 |  | 0
2.10 | PLACA FACIL BLOQUELON | M^2 | 79.72 |  | 0
2.11 | MESON 20.7 MPa (3000 PSI) GRAN PULIDO E=0.07 M, A=0.65 M D=1/2" | ML | 3.89 |  | 0
2.12 | PLACA CONTRAPISO E=0.07 m, 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA | M^2 | 77.48 |  | 0
2.13 | PLACA CONTRAPISO E=0.12 M, 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA | M^2 | 167.88 |  | 0
2.14 | MESON EN ACERO INOXIDABLE - INCLUYE LAVAPLATOS, A=0.65 M - L= 4.88M | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  |  | 0
3 | ACERO
3.1 | SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) | KG | 1145 |  | 0
3.2 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C., (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA) | KG | 197 |  | 0
3.3 | ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA) | KG | 75 |  | 0
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CORREA PERFIL C PHR 203X67X19 (1.20 MM) CALIBRE 12 | ML | 167 |  | 0
SUBTOTAL ACERO |  |  |  |  | 0
4 | MAMPOSTERÍA Y PISOS
4.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M^2 | 453.42 |  | 0
4.2 | PORCELANA ESTAMPADA BLANCA MEDITERRANEO 0.20X0.20 (ALFA) O SIMILAR | M^2 | 106.36 |  | 0
4.3 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32 X 0.32 LINEA FORTALEZA O SIMILIAR | M^2 | 50 |  | 0
4.4 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA | M^2 | 136 |  | 0
4.5 | PINTURA PARA PISO EPÓXICO A DOS MANOS | M^2 | 25 |  | 0
4.6 | GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ O SIMILAR | ML | 50 |  | 0
SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  | 0
5 | COMPONENTE HIDRAULICO
5.1 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC | ML | 60 |  | 0
5,1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1-1/2" PVC | ML | 100 |  | 0
5,1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTINA 1/2" RED-WHITE (250 PSI) | UND | 6 |  | 0
5,1,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE AGUA 1000 LT PVC INCL CONEXION 1" - 1/2" | UND | 2 |  | 0
5,1,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL O SIMILAR | UND | 6 |  | 0
5.2 | DESAGUES E INST. SANITARIAS
5,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 8" A 6" TUB NOVAFORT (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1 |  | 0
5,2,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 70 |  | 0
5,2,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT EXT PVC (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 55 |  | 0
5,2,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 62 |  | 0
5,2,5 | CAJA INSPECCION 80X0.80X0.70 M 20.7 MPA, (3000 PSI) E=0.10 M, FERERENCIAf 3/8" C/0.15 M | UND | 3 |  | 0
5,2,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE | UND | 10 |  | 0
5,2,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE | UND | 7 |  | 0
5,2,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE | UND | 7 |  | 0
5,2,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS TIPO AMAZONAS PVC O SIMILAR | ML | 18 |  | 0
5.3 | APARATOS SANITARIOS
5,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO CON TANQUE (ACUACER O SIMILIAR - INCLUYE ACOPLES, GRIFERÍA, FLOTADOR) | UND | 3 |  | 0
5,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS TIPO CORONA O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS - INDIVIDUAL) | UND | 1 |  | 0
5,3,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS) | UND | 1 |  | 0
5,3,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1.20 X 0.60 (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 1 |  | 0
5,3,5 | ORINAL GOTTA BLANCO O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO CORONA O SIMILAR) | UND | 1 |  | 0
5,3,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO INCRUSTACIONES COLOR BLANCO | UND | 3 |  | 0
5,3,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVABOTAS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 |  | 0
5,3,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 4MM | M^2 | 3.84 |  | 0
5,3,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PLANA 4" METALICA | UN | 4 |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE HIDRÁULICO |  |  |  |  | 0
6 | CARPINTERIA Y ACABADOS
6.1 | CARPINTERÍA
6,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM, INCLUYE CERRADURA | M^2 | 16.69 |  | 0
6,1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE CERRADURA, MANIJA, PIVOTE | M^2 | 17.01 |  | 0
6,1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM | M^2 | 20.57 |  | 0
6,1,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELOSIA ALUMINIO | M^2 | 23.54 |  | 0
6,1,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON EN LAMINA COLD ROLLED Y TUBERIA AGUAS NEGRAS EN 2" 5.37 X 4.74 | UND | 1 |  | 0
6,1,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5 M | ML | 15.32 |  | 0
6.2 | ACABADOS
6,2,1 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORT 1:4 IMPERMEABILIZADO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M^2 | 140 |  | 0
6,2,2 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M^2 | 483 |  | 0
6,2,3 | PINTURA VINILO TIPO KORAZA O SIMILAR EXTERIOR 3 MANOS | M^2 | 338.14 |  | 0
6,2,4 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M^2 | 610.93 |  | 0
6,2,5 | IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR | M^2 | 12.41 |  | 0
6,2,6 | PINTURA EPOXICA 3 MANOS | M^2 | 50 |  | 0
6,2,7 | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INCLUYE MASILLA Y PINTURA | M^2 | 50 |  | 0
6,2,8 | ESTUCO PLÁSTICO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M^2 | 50 |  | 0
SUBTOTAL CARPINTERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  | 0
7 | CUBIERTAS
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE O SIMILAR, NO INCLUYE ESTRUCTURA | M^2 | 239.79 |  | 0
SUBTOTAL CUBIERTA |  |  |  |  | 0
8 | OBRAS EXTERIORES
8.1 | BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE TIPO CEMENTO A-80 | ML | 16.69 |  | 0
8.2 | ANDEN CONCRETO 20,7MPA(3000 PSI) E=0.10MTS | M^2 | 24.18 |  | 0
SUBTOTAL CUBIERTA |  |  |  |  | 0
9 | RED ELÉCTRICA
9.1 | RED DE MEDIA TENSIÓN
9.1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA | KM | 0.14 |  | 0
9.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE CONCRETO 12 M x 510 KG LINEA | UND | 2 |  | 0
9.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE CONCRETO 12 M x 1050 KG REFORZADO | UND | 1 |  | 0
9.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 464 | UND | 4 |  | 0
9.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA 711. INCLUYE PARARAYOS Y CORTA CIRCUITOS | UND | 1 |  | 0
9.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 KVA | UND | 1 |  | 0
9.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLETE DIRECTO A TIERRA MEDIA TENSION | UND | 1 |  | 0
9.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION RED DE APANTALLAMIENTO INCLUYE VARILLAS CW, BAJANTES Y CAJAS DE INSPECCION | UND | 1 |  | 0
9.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0, 4 VARILLAS CW Y CAJAS DE INSPECCION (SEGUN DISEÑO) | UND | 1 |  | 0
9.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV | ML | 140 |  | 0
9.1.11 | CERTIFICACIÓN RETIE ACOMETIDA EXTERNA | GLOBAL | 1 |  | 0
9.2 | ACOMETIDA GENERAL
9.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA GENERAL TRIFASICA | UND | 1 |  | 0
9.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARCIAL 3XNo. 8 + 8N +12T | ML | 10 |  | 0
9.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO | UND | 2 |  | 0
9.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO | UND | 1 |  | 0
9.2.5 | PUNTO PARA SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 25 |  | 0
9.2.6 | PUNTO PARA SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L=10M | UND | 7 |  | 0
9.2.7 | PUNTO PARA SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M TUBERIA EMT | UND | 50 |  | 0
9.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 100 W CON ACCESORIOS PARA INSTALACION EN TECHO | UND | 6 |  | 0
9.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 50W PARA FACHADA | UND | 3 |  | 0
9.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION TIPO PLAFON LED | UND | 41 |  | 0
9.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION ILUMINACION DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 2 HORAS MINIMA DE CARGA DE 32W | UND | 4 |  | 0
9.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER | UND | 1 |  | 0
9.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER | UND | 1 |  | 0
9.2.14 | PUNTO PARA SALIDA TOMA TRIFÁSICA | UND | 1 |  | 0
9.2.15 | CERTIFICACIÓN RETIE ACOMETIDA INTERNA | GLOBAL | 1 |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE ELÉCTRICO |  |  |  |  | 0
10 | ASEO GENERAL | GLOBAL | 1 |  | 0
VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 0
VALOR AIU |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0